新生儿单腔脐血管导管技术参数

- 脐血管导管利用新生儿的脐静脉或脐动脉进行输液治疗。

- 导管规格分2.8F、3.5F、 5.0F、6.5F。

- 导管材质为聚氨脂，单腔长度为34CM。

- 导管接头为通用接口。

附表：

| 材质 |  | 规格（Fr） | 外径(mm) | 流速 | 长度（cm） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 聚氨酯 | 单腔 | 2.8 | 0.92 | 22Ga,1.53m1/min | 30-34 |
|  |  | 3.5 | 1.15 | 21Ga,2.3m1/min |  |
|  |  | 5.0 | 1.65 | 18Ga,28m1/min |  |
|  |  | 6.5 | 2.15 | 15Ga,65m1/min |  |