高分子夹板招标要求

一、规格尺寸要求     75mm×300mm；100mm×400mm；100mm×750mm；

125mm×750mm；125mm×1150mm；175mm×1150mm

二、产品性能

1、透气性好

2、材质轻便

3、坚固可靠

4、透X光

5、3D网眼布

6、水刺无纺布（两层，内外各一层）

7、玻璃纤维基布8层

8、清洁环保

9、操作简单

三、质量要求

1、生产企业需提供CE及FDA认证书