## Sheet1
零星维修项目清单表
报价公司： |  |  | 联系方式：
序号 | 类别 | 品类 | 参数 | 单位 | 单价
1 | 电器类 | 开关 | 118型，一开开关，10A，符合GB16915.1标准 | 个
2 |  |  | 118型，二开开关，10A，符合GB16915.1标准 | 个
3 |  |  | 118型，三开开关，10A，符合GB16915.1标准 | 个
4 |  |  | 86型，一开开关，10A，符合GB16915.1标准 | 个
5 |  |  | 86型，二开开关，10A，符合GB16915.1标准 | 个
6 |  |  | 86型，三开开关，10A，符合GB16915.1标准 | 个
7 |  | 插座 | 86型，三孔插座，16A，符合GB16915.1标准 | 个
8 |  |  | 86型，五孔插座，10A，符合GB16915.1标准 | 个
9 |  | 中央空调风量开关 | 130mm*85mm(±2%）,机械型，220VAC±10%，50Hz，10-30℃，电流≤2A，环境温度-20-50℃，湿度≤92% | 个
10 |  | C型空开 | 1P16A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能,符合GB10963.1标准 | 个
11 |  |  | 1P32A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能,符合GB10963.1标准 | 个
12 |  |  | 1P60A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能,符合GB10963.1标准 | 个
13 |  |  | 2P16A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能,符合GB10963.1标准 | 个
14 |  |  | 2P32A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能,符合GB10963.1标准 | 个
15 |  |  | 2P60A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能,符合GB10963.1标准 | 个
16 |  |  | 3P40A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能,符合GB10963.1标准 | 个
17 |  |  | 3P60A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，产品提供过载保护和短路保护功能,符合GB10963.1标准 | 个
18 |  | 漏电空开 | 1P16A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 | 个
19 |  |  | 1P32A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 | 个
20 |  |  | 2P16A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 | 个
21 |  |  | 2P32A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 | 个
22 |  |  | 2P40A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 | 个
23 |  |  | 2P60A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 | 个
24 |  |  | 3P32A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 | 个
25 |  |  | 3P60A，230/400V AC，限流等级≥3，环境温度-30~70℃，绝缘电压≥500V，冲击耐受电压6000≥V，接线端子防护等级≥IP20，耐污等级≥3级，符合GB16917.1标准 | 个
26 |  | 中间继电器 | 3A-220V、AC、8针，紫铜线圈，银镍合金触点，硅钢片铁芯，符合GB/T21711.1、GB/T21711.7标准 | 个
27 |  | 时控器 | ABS/PC阻燃合金材质，8位微电脑芯片断电记忆，16组时间设定，可根据经纬度自动调整启停时间，走时误差≤2S/天，符合GB14048.5标准 | 个
28 |  | 开水器交流接触器 | 40A，额定电压250/400V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃，符合GB14048.4标准 | 只
29 |  |  | 25A，额定电压250/400V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃，符合GB14048.4标准 | 个
30 |  |  | 16A，额定电压250/400V，50Hz，绝缘电压≥500V，额定耐冲击电压≥2500V，工作温度-5~60℃，符合GB14048.4标准 | 只
31 |  | 防水盒 | 86型，材质pvc | 个
32 |  | 白面板 | 86型，材质PVC，含盖板 | 个
33 |  | 明装盒 | 86型，材质pvc | 个
34 |  | 暗线盒 | 86型，材质pvc | 个
35 |  | 回路盒 | 4位，额定电流100A，额定电压220/380V，环境温度-5~+60℃，防护等级≥IP30，符合GB/T17466.1、GB/T17466.24标准 | 个
36 |  | 明装空开箱 | 四位 | 个
37 |  | 电容 | 1.5UF，450VAC，50/60Hz，37mm*13.5mm*24mm(±2%）,外壳材质工程塑料，环氧树脂灌封，塑封引线，符合GB/T3667.1、GB/T3667.2标准 | 个
38 |  |  | 5UF，450VAC，50/60Hz，38mm*20mm*31mm(±2%）,外壳材质工程塑料，环氧树脂灌封，塑封引线，符合GB/T3667.1、GB/T3667.2标准 | 个
39 |  | RVV线 | 2*2.5mm²，无氧纯铜，防水防潮，PVC聚氯乙烯护套，符合GB/T5023.5标准 | 米
40 |  |  | 2*1.5mm²，无氧纯铜，防水防潮，PVC聚氯乙烯护套，符合GB/T5023.5标准 | 米
41 |  |  | 2*0.75mm²，无氧纯铜，防水防潮，PVC聚氯乙烯护套，符合GB/T5023.5标准 | 米
42 |  |  | 2*1.0mm²，无氧纯铜，防水防潮，PVC聚氯乙烯护套，符合GB/T5023.5标准 | 米
43 |  |  | 2*4.0mm²，无氧纯铜，防水防潮，PVC聚氯乙烯护套，符合GB/T5023.5标准 | 米
44 |  |  | 3*2.5mm²，无氧纯铜，防水防潮，PVC聚氯乙烯护套，符合GB/T5023.5标准 | 米
45 |  |  | 3*4.0mm²，无氧纯铜，防水防潮，PVC聚氯乙烯护套，符合GB/T5023.5标准 | 米
46 |  | RVP线 | 2*2.5mm²，无氧纯铜，防水防潮，PVC聚氯乙烯护套，符合GB/T5023.5标准 | 米
47 |  |  | 2*1.0mm²，无氧纯铜，防水防潮，PVC聚氯乙烯护套，符合GB/T5023.5标准 | 米
48 |  |  | 2*0.75mm²，无氧纯铜，防水防潮，PVC聚氯乙烯护套，符合GB/T5023.5标准 | 米
49 |  |  | 3*1.5mm²，无氧纯铜，防水防潮，PVC聚氯乙烯护套，符合GB/T5023.5标准 | 米
50 |  | BVR线 | 1.5mm²，聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准 | 米
51 |  |  | 2.5mm²，聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准 | 米
52 |  | BV线 | 1.5mm²，聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准 | 米
53 |  |  | 2.5mm²，聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准 | 米
54 |  |  | 4mm²，聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准 | 米
55 |  |  | 6mm²，聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准 | 米
56 |  |  | 10mm²，聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准 | 米
57 |  |  | 16mm²，聚氯乙烯绝缘材料，符合GB/T5023.3标准 | 米
58 |  | 接线端子 | 30A，12位，材质镀铜、PE聚乙烯 | 个
59 |  | 零地排 | 15mm*160mm(±2%)，厚度≥1.6mm，安装孔距145mm(±2%)，10位，黄铜表面镀镍，安装螺丝M6镀锌螺丝 | 个
60 | 灯具类 | LED灯片 | 129*25mm，12W，220V,50Hz，5700K，功率因素0.5，光通量1200lm，阻燃性光学透镜，符合GB-24819标准 | 个
61 |  |  | φ175*H23mm，18W，220V,50Hz，5700K，功率因素0.5，光通量1900lm，阻燃性光学透镜，符合GB-24819标准 | 个
62 |  |  | 35W，220V,50Hz，6500K，额定电流0.165A，功率因素0.5，光通量1800lm，阻燃性光学透镜，符合GB-24819标准 | 根
63 |  | LED灯条 | 12W，220V,50Hz，6500K，额定电流0.165A，功率因素0.5，光通量1800lm，阻燃性光学透镜，符合GB-24819标准 | 根
64 |  |  | 18W，220V,50Hz，6500K，额定电流0.165A，功率因素0.5，光通量1800lm，阻燃性光学透镜，符合GB-24819标准 | 根
65 |  |  | 19W，220V,50Hz，6500K，额定电流0.165A，功率因素0.5，光通量1800lm，阻燃性光学透镜，符合GB-24819标准 | 根
66 |  |  | 24W，220V,50Hz，6500K，额定电流0.165A，功率因素0.5，光通量1800lm，阻燃性光学透镜，符合GB-24820标准 | 根
67 |  |  | 25W，220V,50Hz，6500K，额定电流0.165A，功率因素0.5，光通量1800lm，阻燃性光学透镜，符合GB-24819标准 | 根
68 |  | 平板LED灯 | 40W 600mm*600mm，220V，50HZ，6500K，厚度50mm(±2%)，嵌入式，不褪色冷轧板，PMMA扩散板，LED透镜芯片，内置恒流驱动电源，功率因数≥0.9 | 盏
69 |  |  | 12W 300mm*300mm，220V，50HZ，6500K，厚度50mm(±2%)，嵌入式，不褪色冷轧板，PMMA扩散板，LED透镜芯片，内置恒流驱动电源，功率因数≥0.9 | 盏
70 |  |  | 24W 300mm*600mm，220V，50HZ，5700K，厚度12mm(±2%)，平板式，铝型材，功率因数≥0.95，PMMA扩散板，SMD芯片，含外置恒流驱动电源 | 盏
71 |  |  | 40W 300mm*1200mm，220V，50HZ，5700K，厚度50mm(±2%)，嵌入式，不褪色冷轧板，PMMA扩散板，LED透镜芯片，内置恒流驱动电源，功率因数≥0.96 | 盏
72 |  | T5LED一体化灯架 | 长度1.2M，18W，220V,50Hz，6500K，功率因素0.5，光通量1600lm，铜质电镀银针脚，PVC管壳+pc堵头，单色款，内带单节插头，固定线卡，无可视频闪，高亮LED芯片 | 盏
73 |  | T8LED灯管 | 1200mm，16W，220V,50Hz，6500K，功率因素0.5，光通量1600lm，铜质电镀银针脚，符合GB/T 20145标准，寿命15000h | 根
74 |  | 单色吸顶LED灯 | 23W | 个
75 |  | LED电源 | 220V AC,12V DC | 个
76 |  | LED灯泡5W | 5W，220V，50Hz，6500K，LED光源，圆球型，E27螺口，使用寿命≥15000小时 | 个
77 |  | LED灯泡7W | 7W，220V，50Hz，6500K，LED光源，圆球型，E27螺口，使用寿命≥15000小时 | 个
78 |  | LED灯泡12W | 12W，220V，50Hz，6500K，LED光源，圆球型，E27螺口，使用寿命≥15000小时 | 个
79 |  | LED灯泡25W | 25W，220V，50Hz，6500K，LED光源，圆球型，E27螺口，使用寿命≥15000小时 | 只
80 |  | LED灯泡40W | 40W，220V，50Hz，6500K，LED光源，圆球型，E27螺口，使用寿命≥15000小时 | 个
81 |  | LED灯泡45W | 45W，220V，50Hz，6500K，LED光源，圆球型，E27螺口，使用寿命≥15000小时 | 个
82 |  | T5日光灯管 | 功率14W，色温6500K，光通量1260lm，寿命16000h | 只
83 |  | 紫外线灯 | 40W,220V/50HZ，辐照强度≥100uw/cm3 | 只
84 |  | 100W白炽灯泡 | 100W，220V，50Hz，钨丝发热光源，E27螺口，暖黄光 | 个
85 |  | 200W白炽灯泡 | 200W，220V，50Hz，钨丝发热光源，E27螺口，暖黄光 | 个
86 |  | LED地灯 | 1.5WLED灯珠、人体感应 | 只
87 |  | LED筒灯 | 2寸/3W，色温6500K，光通量1260lm，寿命16000h，LED芯片，铝材，透光PC面罩 | 只
88 |  |  | 7寸/15W，色温6500K，光通量1260lm，寿命16000h，LED芯片，铝材，透光PC面罩 | 个
89 |  | 电子灯头 | 20-40W日光灯管用、飞机灯头 | 个
90 |  | 灯头 | 塑胶电木灯头 | 个
91 |  | 声光控开关 | 86型 | 只
92 |  | 声光控开关节能灯 | 86型 | 只
93 |  | 单色LED吸顶灯 | 12W | 盏
94 | 设备配件类 | 插头 | 二针，10A，锡磷青铜镀镍铜片，PC高温阻燃材质，符合于GB2099.1标准 | 个
95 |  |  | 三针，10A，锡磷青铜镀镍铜片，PC高温阻燃材质，符合于GB2099.1标准 | 个
96 |  |  | 三针，16A，锡磷青铜镀镍铜片，PC高温阻燃材质，符合于GB2099.1标准 | 个
97 |  |  | 二针，可转动，10A，锡磷青铜镀镍铜片，PC高温阻燃材质，符合于GB2099.1标准 | 个
98 |  | 卷帘门遥控器电池 | 12V5A电池 | 对
99 |  | 电话连接线 | 双芯线、导体无氧铜包覆高导铝、双端RJ11插头、 | 根
100 |  | 3MM双头电话连接线 | 3MM双头 | 根
101 |  | 电话线 | 4*0.5mm² ，无氧铜芯，PVC内外皮 | 米
102 |  | 二分配器 | 表面镀镍处理 | 个
103 |  | 三分配器 | 表面镀镍处理 | 个
104 |  | 九州电视有线 | 1.0+0.02 mm线芯、导体铜包钢、双层屏蔽 | 米
105 |  | 电视信号插头 | 双英制F头 | 个
106 |  | 电视信号连接线 | 1.5米双层屏蔽线、双端带双英制F头 | 根
107 |  | 电视信号插座 | 暗装、电视闭路插座，符合GB2099.1标准 | 个
108 |  |  | 明装、电视闭路插座，符合GB2099.1标准 | 个
109 |  | 电开水炉水嘴 | DN15、黄铜阀芯、ABS把手 | 个
110 |  | 微电脑控制主板 | 含三个继电器 | 套
111 |  | 显示板 | 电子温度显示面板。0-100℃ | 套
112 |  | 温度感温头 | 紫铜探头、 | 套
113 |  | 感应头双针 | 双针紫铜探头 | 套
114 |  | 电源变压器 | 输入380V，50Hz，输出220V | 个
115 |  | 进水电磁阀 | 2W、12VDC、黄铜阀门 | 个
116 |  | 电热管 | 380V 9000W加热管 | 套
117 |  | 电开水炉指示灯 | LED发光二极管、带ABS外壳 | 组
118 |  | 电热水器插排线 | 1.25mm直针座，双头4P电子线 | 根
119 |  | 电开炉加热管 | 2000W | 组
120 |  |  | 2200W | 组
121 |  | 浮球阀 | DN15，浮球、连杆材质304不锈钢，阀体材质黄铜 | 个
122 |  | 开水器高低水位探头 | 双杆，螺纹材质黄铜，杆体304不锈钢，耐高温220℃ | 个
123 |  | 温控器 | 两脚、可30-110℃手动调节，杆粗6mm、杆长75mm | 个
124 | 水管类 | PVC管 | DN16，厚度≥2mm，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 米
125 |  |  | DN20，厚度≥2mm，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 米
126 |  |  | DN25，厚度≥2mm，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 米
127 |  |  | DN32，厚度≥2mm，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 米
128 |  |  | DN40，厚度≥2mm，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 米
129 |  |  | DN50，厚度≥2mm，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 米
130 |  |  | DN55，厚度≥2mm，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 米
131 |  |  | DN75，厚度≥2mm，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 米
132 |  |  | DN110，厚度≥2mm，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 米
133 |  |  | DN160，厚度≥2mm，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 米
134 |  |  | DN200，厚度≥2mm，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 米
135 |  | PVC弯头 | DN20，90°，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 处
136 |  |  | DN25，90°，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 处
137 |  |  | DN16，90°，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
138 |  |  | DN32，90°，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
139 |  |  | DN40，90°，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
140 |  |  | DN50，90°，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
141 |  |  | DN75，90°，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
142 |  |  | DN110，90°，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
143 |  |  | DN160，90°，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
144 |  |  | DN200，90°，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
145 |  | PVC直接 | DN15，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
146 |  |  | DN16，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
147 |  |  | DN20，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
148 |  |  | DN25，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
149 |  |  | DN50，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
150 |  |  | DN55，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
151 |  |  | DN75，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
152 |  |  | DN110，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
153 |  |  | DN160，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
154 |  |  | DN200，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
155 |  | PVC三通 | DN15，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准 | 个
156 |  |  | DN20，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准 | 个
157 |  |  | DN25，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准 | 个
158 |  |  | DN32，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准 | 个
159 |  |  | DN50，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准 | 个
160 |  |  | DN55，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准 | 个
161 |  |  | DN75，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准 | 个
162 |  |  | DN75*50，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准 | 个
163 |  |  | DN110*50，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准 | 个
164 |  |  | DN110*75，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准 | 个
165 |  |  | DN25*20*25，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准 | 个
166 |  | PVC补芯 | DN75*50、材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 个
167 |  |  | DN110*50、材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 个
168 |  |  | DN110*75、材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 个
169 |  |  | DN160*110、材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 个
170 |  | PVC管卡 | φ20、材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 个
171 |  |  | φ50、材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 个
172 |  |  | φ80、材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 个
173 |  |  | φ110、材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 个
174 |  | PVC雨水斗 | DN110、材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 个
175 |  |  | DN160、材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 个
176 |  | PVC堵帽 | φ50，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.5标准 | 个
177 |  | PVC沉水弯 | DN50，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
178 |  |  | DN75，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
179 |  |  | DN110，材质pvc，符合GB/T18993.1、GB/T18993.3、GB/T18993.6标准 | 个
180 |  | PPR管 | φ20，厚度≥3.4mm，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1，GB/T18742.2，GB/T17219标准 | 米
181 |  |  | φ25，厚度≥3.4mm，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1，GB/T18742.2，GB/T17219标准 | 米
182 |  |  | φ32，厚度≥3.4mm，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1，GB/T18742.2，GB/T17219标准 | 米
183 |  |  | φ40，厚度≥3.4mm，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1，GB/T18742.2，GB/T17219标准 | 米
184 |  |  | φ50，厚度≥3.4mm，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1，GB/T18742.2，GB/T17219标准 | 米
185 |  |  | φ110，厚度≥3.4mm，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1，GB/T18742.2，GB/T17219标准 | 米
186 |  | PPR直接 | DN20，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1，GB/T18742.3，GB/T17219标准 | 个
187 |  |  | DN25，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1，GB/T18742.3，GB/T17219标准 | 个
188 |  |  | DN32，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1，GB/T18742.3，GB/T17219标准 | 个
189 |  |  | DN40，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1，GB/T18742.3，GB/T17219标准 | 个
190 |  |  | DN50，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1，GB/T18742.3，GB/T17219标准 | 个
191 |  |  | DN63，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1，GB/T18742.3，GB/T17219标准 | 个
192 |  |  | DN90，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1，GB/T18742.3，GB/T17219标准 | 个
193 |  | PPR弯头 | φ20，90°弯头，材质PPR，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
194 |  |  | φ25，90°弯头，材质PPR，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
195 |  |  | φ32，90°弯头，材质PPR，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
196 |  |  | φ40，90°弯头，材质PPR，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
197 |  |  | φ50，90°弯头，材质PPR，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
198 |  |  | φ63，90°弯头，材质PPR，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
199 |  |  | φ90，90°弯头，材质PPR，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
200 |  | PPR三通 | φ15，材质PPR，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
201 |  |  | φ20，材质PPR，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
202 |  |  | φ25，材质PPR，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
203 |  |  | φ32，材质PPR，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
204 |  |  | φ50，材质PPR，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
205 |  | PPR变径直接 | DN20-15，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
206 |  |  | DN25-20，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
207 |  |  | DN32-25，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
208 |  |  | DN32-20，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
209 |  |  | DN40-25，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
210 |  |  | DN40-32，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
211 |  |  | DN40-50，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
212 |  |  | DN50-32，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
213 |  | PPR截止阀 | DN20，阀体材质黄铜，一体铸造成型，陶瓷阀芯，-20~230℃，PN16，两端标准内螺纹，符合GB/T8464标准 | 个
214 |  |  | DN25，阀体材质黄铜，一体铸造成型，陶瓷阀芯，-20~230℃，PN16，两端标准内螺纹，符合GB/T8464标准 | 个
215 |  |  | DN32，阀体材质黄铜，一体铸造成型，陶瓷阀芯，-20~230℃，PN16，两端标准内螺纹，符合GB/T8464标准 | 个
216 |  |  | DN40，阀体材质黄铜，一体铸造成型，陶瓷阀芯，-20~230℃，PN16，两端标准内螺纹，符合GB/T8464标准 | 个
217 |  |  | DN50，阀体材质黄铜，一体铸造成型，陶瓷阀芯，-20~230℃，PN16，两端标准内螺纹，符合GB/T8464标准 | 个
218 |  | PPR闸阀 | DN20，PPR外壳，黄铜阀体、阀芯，铸铁手轮手柄，厚度≥4mm | 个
219 |  |  | DN25，PPR外壳，黄铜阀体、阀芯，铸铁手轮手柄，厚度≥4mm | 个
220 |  |  | DN80，PPR外壳，黄铜阀体、阀芯，铸铁手轮手柄，厚度≥4mm | 个
221 |  | PPR内丝直接 | DN32，内丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
222 |  |  | DN25，内丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
223 |  |  | DN20，内丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
224 |  |  | DN40，内丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
225 |  | PPR内丝弯头 | DN20，内丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
226 |  |  | DN25，内丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
227 |  | PPR外丝直接 | DN20，外丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
228 |  |  | DN25，外丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
229 |  |  | DN32，外丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
230 |  |  | DN25*1/2，外丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
231 |  |  | DN32*3/4，外丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
232 |  |  | DN20*3/4，外丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
233 |  |  | DN25*3/4，外丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
234 |  | PPR内丝三通 | DN20，内丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
235 |  |  | DN25，内丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
236 |  |  | DN32，内丝接头材质为黄铜，表面镀镍，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
237 |  | PPR变径三通PPR | DN25-20，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
238 |  |  | DN40-25，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
239 |  |  | DN50-25，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
240 |  |  | DN50-32，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
241 |  |  | DN32-25，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
242 |  |  | DN32-20，材质PPR，最高工作压力2.5MPa，符合GB/T18742.1、GB/T18742.3、GB/T17219标准 | 个
243 |  | PPR堵帽 | φ15,材质PPR，最高工作压力2.5MPa | 个
244 |  |  | φ25,材质PPR，最高工作压力2.5MPa | 个
245 |  |  | φ32,材质PPR，最高工作压力2.5MPa | 个
246 |  |  | φ50,材质PPR，最高工作压力2.5MPa | 个
247 |  | PPR活接φ20 | φ20 | 个
248 |  | PPR活接φ40 | φ40 | 个
249 |  | PPR铜双活接 | φ25 | 个
250 |  | PPR球阀 | DN15，黄铜阀体、阀芯，表面镀铬，不锈钢螺帽，碳钢手柄，ppr焊接端，厚度≥4mm | 个
251 |  |  | DN20，黄铜阀体、阀芯，表面镀铬，不锈钢螺帽，碳钢手柄，ppr焊接端，厚度≥4mm | 个
252 |  |  | DN25，黄铜阀体、阀芯，表面镀铬，不锈钢螺帽，碳钢手柄，ppr焊接端，厚度≥4mm | 个
253 |  | PPR活接球阀 | DN15，黄铜阀体、阀芯，表面镀铬，不锈钢螺帽，碳钢手柄，ppr焊接端，厚度≥4mm | 个
254 |  |  | DN20，黄铜阀体、阀芯，表面镀铬，不锈钢螺帽，碳钢手柄，ppr焊接端，厚度≥4mm | 个
255 |  | PPR铜双活接 | φ25 | 个
256 |  | 铜变头 | φ15 | 个
257 |  | 金属对丝 | DN15，可锻铸铜，符合GB/T26120标准 | 个
258 |  |  | DN20，可锻铸铜，符合GB/T26120标准 | 个
259 |  |  | DN15，可锻铸铁，表面镀锌工艺，符合GB/T26120标准 | 个
260 |  |  | DN20，可锻铸铁，表面镀锌工艺，符合GB/T26120标准 | 个
261 |  |  | DN32，可锻铸铁，表面镀锌工艺，符合GB/T26120标准 | 个
262 |  |  | DN15，材质304不锈钢，符合GB/T26120标准 | 个
263 |  | 金属直接 | DN25，可锻铸铁，表面镀锌工艺，符合GB/T26120标准 | 个
264 |  |  | DN20，可锻铸铁，表面镀锌工艺，符合GB/T26120标准 | 个
265 |  |  | DN15，可锻铸铁，表面镀锌工艺，符合GB/T26120标准 | 个
266 |  |  | DN15，可锻铸铜，符合GB/T26120标准 | 个
267 |  | 内丝直接 | DN20，可锻铸铜，符合GB/T26120标准 | 个
268 |  | 外丝直接 | DN20，可锻铸铜，符合GB/T26120标准 | 个
269 |  | 水管抢修抱箍 | φ25 | 个
270 |  |  | φ50 | 个
271 |  |  | φ80 | 个
272 |  |  | φ110 | 个
273 |  | 铜补芯 | 20*2/1、材质铜，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 个
274 |  |  | 25*20、材质铜，符合GB/T18993.1、GB/T18993.2、GB/T18993.5标准 | 个
275 |  | 压力表 | φ15 | 个
276 |  | 塑料软管φ20 | φ20 | 米
277 |  | 增强水管 | φ15 | 米
278 | 五金类 | 不锈钢角阀 | DN15，陶瓷阀芯，不锈钢主体 | 个
279 |  |  | DN15，陶瓷阀芯，不锈钢主体，加长型 | 个
280 |  | 不锈钢编织管 | 300mm,双DN15螺母，编织外管材质304不锈钢，内管材质PEX，螺母材质黄铜，表面镀铬，内置止泄阀 | 根
281 |  |  | 600mm,双DN15螺母，编织外管材质304不锈钢，内管材质PEX，螺母材质黄铜，表面镀铬，内置止泄阀 | 根
282 |  |  | 800mm,双DN15螺母，编织外管材质304不锈钢，内管材质PEX，螺母材质黄铜，表面镀铬，内置止泄阀 | 根
283 |  |  | 1000mm,双DN15螺母，编织外管材质304不锈钢，内管材质PEX，螺母材质黄铜，表面镀铬，内置止泄阀 | 根
284 |  |  | 1200mm,双DN15螺母，编织外管材质304不锈钢，内管材质PEX，螺母材质黄铜，表面镀铬，内置止泄阀 | 根
285 |  |  | 1500mm,双DN15螺母，编织外管材质304不锈钢，内管材质PEX，螺母材质黄铜，表面镀铬，内置止泄阀 | 根
286 |  | 淋浴喷头 | DN15，φ100mm(±2%)，吊喷头及出水孔材质ABS，喷头表面电镀，M20内丝接头 | 个
287 |  |  | DN15，φ119mm(±2%)，主体材质ABS，表面电镀工艺，M20外丝接头，大圆盘 | 套
288 |  | 淋浴软管 | DN15，长度1.5米，5层防爆PVC软管，黄铜接口，橡胶垫圈 | 根
289 |  | 淋浴塑料座子 | 材质ABS | 个
290 |  | 淋浴铝座子 | 材质铝 | 个
291 |  | 淋浴混合阀 | DN15，中心距150mm，鸭嘴式，阀体材质不锈钢，陶瓷阀芯，单把双控，暗装式 | 套
292 |  |  | DN15，中心距150mm，鸭嘴式，阀体材质无铅黄铜，陶瓷阀芯，表面镀镍、镀铬，单把双控，暗装式 | 套
293 |  | 不诱钢水咀φ15 | 89mm*85mm，DN15，阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯 | 个
294 |  | 不诱钢水咀φ20 | 89mm*85mm，DN20，阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯 | 个
295 |  | 加长不锈钢水咀φ15 | 89mm*103mm，DN15，阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯 | 个
296 |  | 单把双联水龙头 | φ29mm(±2%)，中间10.5mm*10mm方孔,长度113mm(±2%)，用于φ40mm双联阀芯，锌合金表面镀铬 | 个
297 |  | 感应水龙头 | DN15，鸭嘴式，材质黄铜，表面镀铬，交直两用,配500mm304不锈钢编织管一根 | 个
298 |  | 高弯单水龙头 | DN15，出水高度245mm(±2%)，高350mm(±2%)，出水管材质304不锈钢，阀体材质无铅黄铜，陶瓷阀芯，锌合金加厚手柄 | 个
299 |  | 高弯冷热水龙头 | M32塑料盖子固定，高350mm(±2%)，阀体材质无铅黄铜，表面镀镍、镀铬，陶瓷阀芯，滤网，304不锈钢高弯出水管，配两根600mm304不锈钢编织针型连接管 | 个
300 |  | 脚踏水龙头 | DN15，总长235mm(±2%)，高度35mm(±2%)，材质黄铜，表面镀铬，洗手盆用 | 个
301 |  |  | 连接高度85mm，进水DN20，出水DN32，总长110mm(±2%)，材质黄铜，表面镀铬，尾冲用 | 个
302 |  |  | DN15，高115mm(±2%)，长180mm(±2%)，材质黄铜，表面镀铬，洗手盆用 | 个
303 |  | 延时冲洗阀 | 小便器用、暗装按式、DN15、工作压力0.07-0.7mpa、冲洗时间2-6s、黄铜阀芯、表面镀锌 | 个
304 |  |  | 小便器用、明装按式、DN15、工作压力0.07-0.7mpa、冲洗时间2-6s、黄铜阀芯、表面镀锌 | 个
305 |  |  | 蹲便器用、按式、DN20、工作压力0.07-0.7mpa、冲洗时间6-8s、黄铜阀芯、表面镀锌 | 个
306 |  |  | 蹲便器用、扭式、DN20、工作压力0.07-0.7mpa、冲洗时间6-8s、黄铜阀芯、表面镀锌 | 个
307 |  |  | 蹲便器用、脚踏式、DN20、工作压力0.07-0.7mpa、冲洗时间6-8s、黄铜阀芯、表面镀锌 | 个
308 |  | 落水栓 | 口径40mm(±2%)，材质ABS，密封材质橡胶，固定螺帽材质ABS，配ABS封水盖、过滤篮 | 根
309 |  |  | 口径50mm(±2%)，材质ABS，密封材质橡胶，固定螺帽材质ABS，配ABS封水盖、过滤篮 | 根
310 |  |  | 口径59mm(±2%)，连接管径32mm，长度180mm(±2%)，材质主体304不锈钢，厚度≥2mm，M32黄铜锁紧螺母， | 套
311 |  |  | 口径110mm(±2%)，材质304不锈钢，拉丝工艺，底部一体拉伸成型,密封材质橡胶，固定螺帽材质ABS，配304不锈钢封水盖、过滤篮 | 个
312 |  | 不锈钢地漏 | SUS404材质，ABS内芯 | 个
313 |  | 伸缩管 | φ32mm，长580mm(±2%)，材质ABS工程材料 | 根
314 |  | 柱式洗手盆 | 陶瓷立柱单洗手盆 | 组
315 |  | 大号台上洗手盆 | 台上洗手盆，主体陶瓷 | 套
316 |  | 台下盆 | 台下洗手盆，主体陶瓷 | 个
317 |  | PVC盆柜 |  | 个
318 |  | 马桶盖 | PVC材质，含两颗ABS螺丝钉固定 | 个
319 |  | 马桶总程 | 含ABS材质进出水 | 个
320 |  | 马桶 | 虹吸式马桶 | 个
321 |  | 马尾垫圈 | 丁晴橡胶材质 | 个
322 |  | 马尾皮腕 | 丁晴橡胶材质 | 个
323 |  | 防水圈 | 丁晴橡胶材质 | 个
324 |  | 水箱 | 375mm*120mm*395(±2%)，外部材质PP，内部材质ABS POM塑钢 | 个
325 |  | 冲水箱出水阀 | 可调节高度210mm-320mm，材质POM | 个
326 |  | 蹲便器 | 直排式无沉水弯 | 套
327 |  |  | 带沉水弯 | 个
328 |  | 大便器接口 | 丁晴橡胶材质 | 个
329 |  | 马桶按钮 | φ59mm(±2%)，材质ABS，表面电镀工艺，安装孔48mm-55mm(±2%)，按钮杆长度90mm | 个
330 |  | 马桶盖螺丝 | ABS材质 | 套
331 |  | 不锈钢小便下水 | DN15，不锈钢材质 | 套
332 |  | 月牙锁 | 锌合金材质 | 个
333 |  | 铁皮锁 | 挂锁型、材质锌合金，电镀抛光 | 个
334 |  |  | 异性、材质锌合金，电镀抛光 | 个
335 |  |  | 加长、材质锌合金，电镀抛光 | 个
336 |  |  | 异型加长、材质锌合金，电镀抛光 | 把
337 |  | 板扣 | 70mm，19mm宽，厚度≥1.1mm，材质冷轧钢，三孔定位，铆钉加固，表面喷漆 | 付
338 |  |  | 128mm，32mm宽，厚度≥1.1mm，材质冷轧钢，三孔定位，铆钉加固，表面喷漆 | 付
339 |  |  | 86mm，25mm宽，厚度≥1.7mm，材质不锈钢，三孔定位，铆钉加固 | 付
340 |  | 消声滑道 | 不锈钢材质，厚度≥1.2mm，总厚度38mm | 付
341 |  | 插销 | 表面喷漆，锌合金插销杆，多孔定位 | 个
342 |  |  | 明装插销，长147mm(±2%)，材质304不锈钢，一体锻压成型，厚度≥1mm，实芯插销，多孔定位 | 个
343 |  |  | 明装插销，长198mm(±2%)，材质304不锈钢，一体锻压成型，厚度≥1mm，实芯插销，多孔定位 | 个
344 |  |  | 3寸、材质304不锈钢，一体锻压成型，厚度≥1mm，实芯插销，多孔定位 | 付
345 |  |  | 4寸、材质304不锈钢，一体锻压成型，厚度≥1mm，实芯插销，多孔定位 | 个
346 |  |  | 5寸、材质304不锈钢，一体锻压成型，厚度≥1mm，实芯插销，多孔定位 | 个
347 |  | 大号挂锁38 | 38#挂锁，黄铜材质，铸铁U型弯 | 个
348 |  | 大号挂锁75 | 75#挂锁，黄铜材质，铸铁U型弯 | 个
349 |  | 弹子挂锁 | 32#挂锁，黄铜材质，铸铁U型弯 | 个
350 |  | 齿状玻璃门锁 | 执行标准GB21556-2008 | 个
351 |  | 异型玻璃门锁 | 执行标准GB21556-2008 | 个
352 |  | 球型门锁 | 长168mm(±2%)，面板高度75mm，锁体材质304不锈钢，锁芯材质黄铜，锁舌材质锌合金，圆筒式，中心距50-60mm、适用于门厚35-50mm、执行标准GB21556-2008 | 把
353 |  | 三抽锁 | 锁孔φ19mm，材质锌合金，配整套带杆和螺钉 | 把
354 |  | 异性六抽锁 | 锁孔φ19mm，材质锌合金，配整套带杆和螺钉 | 把
355 |  | 玻璃柜锁 | 执行标准GB21556-2008 | 个
356 |  | 药柜叉锁 | 执行标准GB21556-2008 | 把
357 |  | 飞机柜锁 | 执行标准GB21556-2008 | 把
358 |  | 飞机锁 | 执行标准GB21556-2008 | 个
359 |  | 三保险双舌门锁 | 执行标准GB21556-2008 | 把
360 |  | 不锈钢挂钩锁 | 执行标准GB21556-2008 | 个
361 |  | 推拉门锁 | 执行标准GB21556-2008 | 个
362 |  | 塑钢门锁（铝塑） | 执行标准GB21556-2008 | 个
363 |  | 管道门锁 | 执行标准GB21556-2008 | 个
364 |  | 隔断门锁 | 执行标准GB21556-2008 | 个
365 |  | 链子门锁 | 执行标准GB21556-2008 | 把
366 |  | 防盗门锁 | 防盗门锁、锁体材质304不锈钢，锁芯材质黄铜，锁舌材质锌合金，中心距50-60mm、适用于门厚35-50mm、执行标准GB21556-2008 | 个
367 |  | 天地防盗门锁 | 防盗门三保险门锁、带天地锁、锁体材质304不锈钢，锁芯材质黄铜，锁舌材质锌合金，中心距50-60mm、适用于门厚35-50mm、执行标准GB21556-2008 | 个
368 |  | 防盗门AD锁芯 | 防盗门AD锁，锁芯材质黄铜，锁舌材质锌合金，适用于门厚35-50mm、执行标准GB21556-2008 | 个
369 |  | 防盗门AB锁芯 | 防盗门AB锁，锁芯材质黄铜，锁舌材质锌合金，适用于门厚35-50mm、执行标准GB21556-2008 | 个
370 |  | 实力牌门锁三保险 | 防盗门三保险门锁、锁体材质304不锈钢，锁芯材质黄铜，锁舌材质锌合金，中心距50-60mm、适用于门厚35-50mm、执行标准GB21556-2008 | 个
371 |  | 执手门锁 | 锁体材质304不锈钢，锁芯材质黄铜，锁舌材质锌合金，中心距50-60mm、适用于门厚35-50mm、执行标准GB21556-2008 | 把
372 |  | 执手锁芯 | 锁芯材质黄铜，锁舌材质锌合金，适用于门厚35-50mm、执行标准GB21556-2008 | 把
373 |  | 自提锁 | 自提锁、钢拉丝把手面板、中心距50-60mm、适用于门厚35-50mm、执行标准GB21556-2008 | 把
374 |  | 密码链锁 |  | 个
375 |  | 密码插锁 |  | 个
376 |  | 不锈钢单挂钩 | 单钩 | 个
377 |  | 三钩不锈钢挂衣钩 | 三钩 | 付
378 |  | 五钩不锈钢挂衣钩 | 五钩 | 付
379 |  | 六钩不锈钢挂衣钩 | 六钩 | 付
380 |  | 七钩不锈钢挂衣钩 | 七钩 | 付
381 |  | 万向轮 | 5寸，φ28mm*28mm(±2%)碳钢镀锌插杆支架，白色ABS外壳，φ125mm*32mm软橡胶TPR轮，360°旋转，单滚珠轴承转向，双制动踏板、刹车片，双轴承，安装高度170mm(±2%)，承载100kg | 个
382 |  | 推车滑轮 | φ8*25mm(±2%)插杆，φ40*30mm橡胶双排轮，轮架材料光面PA尼龙，轮边材质聚氨酯PU，插杆为碳钢镀锌工艺，360°转向，带刹车 | 个
383 |  | 合页 | 1寸，SUS304材质，多孔 | 付
384 |  | 门合页 | 2寸，SUS304材质，多孔 | 付
385 |  | 门合页（铁） | 3寸，SUS304材质，多孔 | 付
386 |  | 合页（铁） | 4寸，SUS304材质，多孔 | 付
387 |  | 塑钢合页 | 白色，加厚合金材质 | 付
388 |  | 飞机合页 | SUS304材质，带缓冲 | 付
389 |  | 青蛙合页 | SUS304材质，带缓冲 | 付
390 |  | 不锈钢门合页小 | 100mm*70mm(±2%)，厚度≥2mm，材质304不锈钢，不锈钢封闭轴心 | 付
391 |  | 不锈钢门合页大 | 100mm*70mm(±2%)，厚度≥2.5mm，材质304不锈钢，不锈钢封闭轴心 | 付
392 |  | φ20不锈钢管 | φ20 | 米
393 |  | φ22不锈钢管 | φ22 | 米
394 |  | φ25不锈钢管 | φ25 | 米
395 |  | 不锈钢管座子 | 52mm*45mm(±2%)，材质304不锈钢，材质厚度≥2mmm，底座高20mm(±2%)，半圆形开口宽度26mm(±2%) | 个
396 |  |  | 52mm*45mm(±2%)，材质304不锈钢，材质厚度≥2mmm，底座高20mm(±2%)，半圆形开口宽度26mm(±2%)，适用于双杆不锈钢管 | 套
397 |  | 膨胀钩 | 锌合金材质 | 个
398 |  | 塑料膨胀钉 | 6mm/8mm，材质PE，耐酸碱，耐腐蚀，抗拉，抗氧化， | 袋
399 |  | φ8膨胀栓 | 8mm，材质PE，耐酸碱，耐腐蚀，抗拉，抗氧化， | 个
400 |  | 加长膨胀栓 | φ8 | 个
401 |  | 膨胀栓φ10*15 | φ10*15 | 个
402 |  | 膨胀栓φ12 | φ12 | 个
403 |  | 连角件 | 材质铁，镀彩工艺，L型 | 个
404 |  | 闭门器 | 缓冲关门速度可调，缓冲闭门速度可调 | 个
405 |  | 门吸 | 材质201不锈钢。 | 个
406 |  | 减压阀 | DN15，黄铜主体 | 个
407 |  | 金属垫圈 | 材质304不锈钢、石墨，厚度≥4mm | 个
408 |  | 线槽板 | φ35*15(±2%)，厚度≥1mm，材质pvc,半圆线槽 | 米
409 |  |  | φ35*50(±2%)，厚度≥1mm，材质pvc,半圆线槽 | 米
410 |  |  | φ50*15(±2%)，厚度≥1mm，材质pvc,半圆线槽 | 米
411 |  |  | φ75*45(±2%)，厚度≥1mm，材质pvc,半圆线槽 | 米
412 |  |  | φ75*25(±2%)，厚度≥1mm，材质pvc,半圆线槽 | 米
413 |  |  | φ75*25(±2%)，厚度≥1mm，材质铝,半圆线槽 | 米
414 |  |  | φ110*35(±2%)，厚度≥1mm，材质pvc,半圆线槽 | 米
415 |  | φ16钉卡 | φ16,塑胶材料和中碳钢钢钉，100颗/盒 | 盒
416 |  | PPR钉卡 | φ25，PPR材质和中碳钢钢钉 | 个
417 |  | 钉卡 | φ25,塑胶材料和中碳钢钢钉，100颗/盒 | 盒
418 |  |  | φ20,塑胶材料和中碳钢钢钉，100颗/盒 | 盒
419 |  | 线卡10# | 10#塑胶材料和中碳钢钢钉，100颗/盒 | 盒
420 |  | 线卡12# | 12#塑胶材料和中碳钢钢钉，100颗/盒 | 袋
421 |  | 线卡14# | 14#塑胶材料和中碳钢钢钉，100颗/盒 | 盒
422 |  | 方线卡 | 12#方形，塑胶材料和中碳钢钢钉，100颗/盒 | 盒
423 |  | B卡φ20 | φ20，PPR材质和中碳钢钢钉 | 个
424 |  | B卡 | φ75，材质PVC，中碳钢钢钉 | 个
425 |  |  | φ25，材质PPR，中碳钢钢钉 | 个
426 |  | C卡 | φ20，材质PPR，中碳钢钢钉 | 付
427 |  | 圆线卡 | 塑胶材料和中碳钢钢钉 | 盒
428 |  | U型卡 | 200U、锌合金材质、 | 付
429 |  | 铁钉 | 碳钢材质 | 盒
430 |  | 自攻螺丝 | 4×25，碳钢材质 | 盒
431 |  | 特种钢钉 | 锌合金材质 | 个
432 |  | 钢钉 | 锌合金材质 | 盒
433 |  | 铆钉 | φ4*20mm，铝帽，铁芯材质碳钢，100只/盒 | 盒
434 |  | 铁半圆卡 | 锌合金材质 | 付
435 |  | 膨胀卡 | 6#锌合金材质 | 个
436 |  | 水泥钉 | 锌合金材质 | 盒
437 |  | 钻头 | φ6-φ10， | 根
438 |  | 电笔 | φ3mm,长145mm(±2%）,刀杆材质铬钒钢，全硬热处理工艺，测量范围≤500VAC，笔架材质高弹性钢，电镀处理 | 支
439 |  | 强力脱胶剂 | 428ml/275g、铁罐装、符合Q/SHKJ 026标准 | 瓶
440 |  | 发泡剂 | 960ml/580g、铁罐装、聚氨酯泡沫填缝剂、符合Q/SHKJ 051标准 | 瓶
441 |  | 粘得牢 | 80ml、铁罐装、总挥发性游离物≤750g/L、符合GB18583-2004标准 | 瓶
442 |  | 502胶水 | 2g、ABS包装、瞬间粘合剂 | 瓶
443 |  | 双面胶 | 宽20mm，9080EVA泡棉胶，单层厚≥4mm，10m/圈 | 圈
444 |  |  | 宽20mm，丙烯酸泡棉基材，高分子黏胶，单层厚≥0.8mm，33m/圈 | 圈
445 |  | AB胶 | 16g、符合Q/HDXK01-2021标准 | 盒
446 |  |  | 32g、符合Q/HDXK01-2021标准 | 盒
447 |  | 万能胶 | 250g、铁桶包装、执行标准Q/SHKJ 010 | 瓶
448 |  | 黑胶带 | 宽50mm，层厚≥0.16mm，材质PVC，20米/圈 | 个
449 |  | 锡箔胶带 | 宽50mm，银色，双面涂层，20米/圈 | 个
450 |  | PVC胶水 | 单组份新型全透明溶液胶，200ml/瓶 | 瓶
451 |  |  | 150g、聚氯乙烯胶粘剂 | 瓶
452 |  | 玻璃胶 | 300ml/60g、防霉中性硅酮密封胶、符合GB/T1741标准 | 个
453 |  | 结构胶 |  | 个
454 |  | 封口胶 | 油性搭口胶，透明，单面涂层 | 个
455 |  | 乳白胶 | 400g、聚乙酸乙烯酯乳液、符合GB18583-2008标准 | 瓶
456 |  | 电工胶布 | 宽15mm，层厚≥0.16mm，材质pvc，15米/圈 | 圈
457 |  | 除锈剂 | 400ml/235g、多用途防锈润滑剂、符合Q/SHKL 006标准 | 瓶
458 |  | 不锈钢保养剂 |  | 瓶
459 |  | 喷漆 | 手摇式 | 瓶
460 |  | 生料带 | 18mm宽，10m长，单层0.08mm厚，材质聚四氟乙烯 | 个
461 |  | 扎带 | 4×150mm，大约**根 | 袋
462 |  |  | 4×250mm | 袋
463 |  |  | 5×350mm | 袋
464 |  |  | 8×500mm | 袋
465 |  | 黄腊管 | φ10mm，玻璃纤维，耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑、1m/根 | 米
466 |  |  | φ16mm，玻璃纤维，耐冲击、耐低温、耐磨损、耐化学腐蚀、自身润滑、1m/根 | 米
467 |  | 排气扇 | 外框300mm*300mm(±2%)，220V，50Hz，塑料外壳，风轮，吸顶管道式，符合GB/T4241.9、GB4706.27标准 | 个
468 |  |  | 外框350mm*350mm(±2%)，220V，50Hz，塑料外壳，耐高温阻燃风叶，百叶式，符合GB/T4241.9、GB4706.27标准 | 个
469 |  |  | 外框400mm*400mm(±2%)，220V，50Hz，塑料外壳，风轮，吸顶管道式，符合GB/T4241.9、GB4706.27标准 | 个
470 |  | 镜子 | 1500mm*600mm | 张
471 |  |  | 600mm*800mm | 张
472 |  | 安全警示带 | 胶带 | 卷
473 |  |  | 布带 | 卷
474 |  | 堵漏剂 | 2KG袋装、执行标准GB23440-2009 | 袋
475 |  |  | 5KG袋装、执行标准GB23440-2009 | 袋
476 |  | 切割片 | φ105mm*φ16mm(±2%）,厚度1mm-1.5mm, 棕刚玉、内置网布、钢圈压制成型 | 片
477 |  | φ16开孔器 | φ16 | 个
478 |  | 防臭阀 | 适用于蹲便器内径＞84mm，材质PP、执行标准Q/HYEM1 | 个
479 |  | 毛刷 | 2寸 | 个
480 |  |  | 3寸 | 个
481 |  |  | 4寸 | 个
482 |  | 三角皮带 | 国产，含天然橡胶，合成橡胶，抗拉合成张紧索，高密度双层帆布 | 根
483 |  | 非标三角皮带 | 进口，含天然橡胶，合成橡胶，抗拉合成张紧索，高密度双层帆布 | 根
484 |  | 擦手纸盒 |  | 个
485 |  | 拉手 | 抽屉拉手 | 个
486 |  |  | 不锈钢抽屉拉手 | 个
487 |  |  | 装饰拉手 | 个
488 |  |  | 高级装饰拉手 | 个
489 |  |  | 通道门拉手 | 个
490 |  |  | 门拉手 | 个
491 |  |  | 门拉手大号 | 个
492 |  |  | 凹型柜拉手 | 个
493 |  |  | 铝合金拉把 | 个
494 |  |  | 玻璃门把手40cm | 个
495 |  |  | 玻璃门把手60cm | 个
496 |  |  | 不锈钢双扇门拉手 | 个
497 |  |  | 异型玻璃门拉手 | 个
498 |  |  | 不锈钢拉手，带“推”或“拉”字 | 个
499 |  | 防滑无障碍折叠扶手 | 防滑无障碍折叠扶手 | 套
500 |  | 太空铝扶手 | 50CM | 套
501 |  | 不锈钢树脂扶手 | 树脂涂层，SUS304主体 | 套
502 | 零星维修、土建类 | 排水疏通 | 通厕所 | 处
503 |  |  | 通下水 | 处
504 |  |  | 主管疏通 | 次
505 |  | 一体式吸污车 | 容积：大于6m³ | 台班
506 |  | 墙体拆除 | 实心砖墙，切割，拆除，清运 | ㎡
507 |  |  | 空心墙体，砌块，切割，拆除，清运 | ㎡
508 |  | 无机涂料墙面 | 无机涂料墙面，素水泥浆一遍/满刮成品腻子膏/乳胶漆底漆-遍面漆两遍 | ㎡
509 |  |  | 满刮成品腻子膏，抹灰面 满刮成品腻子膏 一般型(Y） | ㎡
510 |  |  | 墙面乳胶漆，乳胶漆底漆-遍面漆两遍 | ㎡
511 |  | 吊顶 | 铝天花吊顶铝天花整体安装（含吊筋、龙骨、面板600*600*1mm） | ㎡
512 |  |  | 铝天花面板更换（不含吊筋、龙骨，600*600*1mm） | ㎡
513 |  |  | 矿棉板吊顶天棚 （含吊筋、龙骨、面板600*600*12mm） | ㎡
514 |  |  | 吊顶天棚 矿棉板（不含不含吊筋、龙骨， 600*600*12mm） | ㎡
515 |  | 瓷砖更换 | 地砖修复，含地砖拆除、贴地砖、河沙水泥、辅材 | ㎡
516 |  |  | 墙砖更换，含墙砖拆除、贴墙砖、河沙水泥、辅材 | ㎡
517 |  | PVC地面 | pvc地板拆除，拆除塑胶地板，垃圾清理 | ㎡
518 |  |  | PVC地板新建，1.5-2mmPVC地胶，自流平,踢脚线，收边条，辅材 | ㎡
519 |  |  | PVC地板新建，1.5-2mmPVC地板，踢脚线，收边条，辅材（不含自流平） | ㎡
520 |  |  | PVC墙裙，1mmPVC墙布，收边条，辅材 | ㎡
521 |  | 轻钢龙骨隔断 | 轻钢龙骨双面石膏板隔断，石膏板 9.5mm厚，轻钢龙骨 75x50 | ㎡
522 |  | 零星土建 | 砖墙砌筑，材料人工 | ㎡
523 |  |  | 混凝土现浇，C20，材料人工 | ㎡
524 |  |  | 混凝土现浇，C30，材料人工 | ㎡
525 |  |  | 彩色透水混凝土浇筑，挖土方基层、打垫层 | ㎡
526 |  |  | 青石板、彩砖、渗水砖铺设，挖基础土方、打垫层、混凝土、砂浆 | ㎡
527 |  |  | 地下挡车栏杆，φ80 钢管焊接、弯头 | ㎡
528 |  |  | 模板支模，模板制安，材料人工 | ㎡
529 |  |  | 石英石台面安装，材料人工 | ㎡
530 |  |  | 彩钢瓦打围，材料人工 | ㎡
531 |  | 防撞扶手安装 | 防撞扶手更换安装，140mm 宽铝合金基材、PVC 面板，含弯头、支架 | m
532 |  | 防撞护角安装 | 防撞护角更换安装，铝合金、不锈钢材质，材料人工 | m
533 |  | 开水器维护 | 除垢清理，包含人工、药剂 | 台
534 |  | 特殊防水补漏 | 涂膜防水，含屋面清理 | ㎡
535 |  |  | 高压注浆，专用浆液（聚氨酯、丙烯酸盐等）高压注浆 | ㎡
536 |  | 病房卫生间防水 | 卫生间地面破除，降板式卫生间、地面破除、建渣清理 | ㎡
537 |  |  | 1.2mm丙纶卷材防水处理，砂浆找平、双层卷材、保护层 | ㎡
538 |  |  | 炉渣回填，炉渣回填，表面细石混凝土找平 | m³
539 |  | 各类维修人工 | 各类技术工 | 工日
540 |  |  | 各类普工 | 工日
541 |  |  | 聘请特种作业工人施工包括（高空作业、有限空间作业、焊接）持证上岗 | 工日
542 |  | 吊车 | 20吨吊车 | 工日
543 |  |  | 25吨吊车 | 工日
544 |  |  | 30吨吊车 | 工日
545 |  |  | 35吨吊车 | 工日
546 |  |  | 40吨吊车 | 工日
547 |  |  | 45吨吊车 | 工日
548 |  | 叉车 | 1.5吨叉车 | 工日
549 |  |  | 2吨叉车 | 工日
550 |  |  | 3吨叉车 | 工日
551 |  |  | 5吨叉车 | 工日
552 |  |  | 10吨叉车 | 工日
553 |  | 挖掘机 | 微型挖掘机 | 工日
554 |  |  | 35# | 工日
555 |  |  | 60# | 工日
556 |  |  | 120# | 工日
557 |  |  | 160# | 工日
558 |  | 箱式货车 | 微型面包车 | km
559 |  |  | 中型面包车 | km
560 |  |  | 厢式货车（厢长4.2M） | km
561 |  |  | 厢式货车（厢长4.2M，带液压升降板） | km
562 |  | 平板货车 | 平板货车（≤厢长4.2M） | km
563 |  |  | 高栏货车（≤厢长9.6M） | km
说明：单价为完成维修任务的全部包干费用（包含但不限于：材料费、人工费、安全文明施工费、规费、税金、利润以及实施项目所产生的其他费用）。